До Г-жа Соня Велева

Председател на секция "Водно Строителство" към КИИП ,гр.София

Уважаема Г-жо Велева,

Във връзка с необходимостта от тълкуване на Нормативна уредба в областта на Устройственото и Инвестиционно проектиране на Водоснабдителни и Канализационни мрежи и съоръжения,

Моля за Вашето съдействие за получаване на разяснения и тълкувания от Органа, издал тези нормативни актове – МРРБ, по следните казуси:

I.Относно: Тълкуване на част от разпоредби на „ НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 5 март 2020 г. за условията и реда за определяне на размерите и разположението на сервитутните ивици и на специалния режим за упражняване на сервитутите на водоснабдителните и канализационните проводи (мрежи) и съоръжения извън населените места и селищните образувания“

В горецитираната наредба, Съгласно Чл. 1. (1), с тази  наредба, се уреждат условията и редът:

„1. за определяне на размерите и разположението на сервитутните ивици на водоснабдителните и канализационните проводи (мрежи) и съоръжения, публична държавна и публична общинска собственост, извън населените места и селищните образувания (наричани „линейни В и К обекти“);...“

В действителност, има много инвестиционни намерения на частни инвеститори, извън урбанизираните територии,които изграждат собственни довеждащи водопроводи и отвеждащи канализационни колектори, които обикновенно са ситуирани в полски пътища, или други поземлени имоти, общинска, държавна или частна собственност.

Конкретни примери ,за яснота на проблема:

Пример 1.Довеждащ водопровод за минерална вода, от водоизточника до Хотелски комплекс, като трасето преминава през поземлени имоти публична общинска (държавна) и частна общинска (държавна) собственост. (Водопровода , след изграждането, си остава частна собственост.)

Пример 2: Довеждащ водопровод и отвеждащ канализационен колектор, от производствен обект, разположен извън регулационните граници , до регулационните граници на населеното място, като трасето преминава през поземлени имоти  публична общинска (държавна) и частна общинска (държавна) собственост . (Проводите , след изграждането, си остават частна собственност.)

Съгласно Чл. 1. (1), от НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 5 март 2020 г., тези проводи не попадат в обхвата на наредбата, т.като не са публична държавна или публична общинска собственост. Същите не попадат и в хипотезите на останалите нормативни актове, регламентиращи сервитутни ивици на водоснабдителни и канализационни проводи, като например чл.112 от Закон за Водите .

Моля за  становище, относно това, коя е нормативната база, която регламентира размерите и разположението на сервитутните ивици на водоснабдителните и канализационните проводи (мрежи) и съоръжения, частна собственност, разположени извън урбанизираните територии.

II.Относно: Предложение за изменение и допълнение на „Наредба  № 8  от 28 юли 1999 г.  за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места /ДВ, бр. 72 от 13 август 1999г/“ , във връзка с отразяване в Наредбата на нормативните изисквания на  „БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ  БДС EN 805. ВОДОСНАБДЯВАНЕ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ИЗВЪН СГРАДИ“ и „БДС EN 752.КАНАЛИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ ИЗВЪН СГРАДИ“

При проектирането на Водоснабдителни системи, разпоредбите, касаещи разположението на тръбопроводи и съоръжения, се третират в следните нормативни документи:

„Наредба № 2 /22.03.2005г.за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи.“

БДС EN 805. ВОДОСНАБДЯВАНЕ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СИСТЕМИТЕ И ЕЛЕМЕНТИТЕ  ИЗВЪН СГРАДИ

„БДС EN 752.КАНАЛИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ ИЗВЪН СГРАДИ“

„Наредба  № 8/28.07.1999 г.  за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места.“

Съгласно Наредба № 2 /22.03.2005г.	Чл. 126. При проектирането на външни водопроводи, водопроводни мрежи и съоръжения освен изискванията на тази наредба се спазват и изискванията на БДС ЕN 805 “Водоснабдяване. Изисквания към системите и елементите извън сгради”.

Съгласно Наредба № 2 /22.03.2005г.	Чл. 140. Водопроводните мрежи и съоръжения се разполагат в урбанизираните територии при спазване изискванията на Наредба № 8 от 1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места (ДВ, бр. 72 от 1999 г.

От цитираното по-горе става ясно, че:

- БДС EN 805 трябва да се прилага.

- Трябва да се прилага и Наредба 8.

В горецитираните Нормативни уредби, текстовете относно отстоянията между водопроводи, от една страна, и фундаменти , други тръбопроводи, кабели и др., от друга страна,  си противоречат.

Считаме, че за да има съответствие между Наредба 8,  БДС EN 805 и БДС EN 752 , относно разположението и дълбочината на разполагане на технически проводи в населени места , е необходимо да се промени Наредба  № 8/28.07.1999 г.  в съответствие с БДС EN 805, както и в съответствие БДС EN 752 Канализационни системи извън сгради.

Констатираните различия са следните:

Най-малки светли хоризонтални разстояния от водопровод, до други проводи, са;

-Съласно Наредба 8:

-Съгласно БДС EN 805:

т.10.2.2 –за Дълбочина на полагане „…под дълбочина на замръзване…“

т.10.3.1 – За най-малки светли разстояния :

„..от фундаменти и подобни подземни…- не по-малко от 0,40 м“ ;

„…..в близост до други тръбопроводи и кабели … не по-малко от 0,40 м, а при тесни места, да бъде поне 0,20 м“ ;

„…при пресичания, най-малко вертикално разстояние е 0,20 м“

-Съгласно БДС EN 752:

т.9.2.4. –не се ограничава дълбочината на полагане на канализацията

С уважение:

1.Инж. Хюсеин Енгер , КИИП-рег.N 09221

2.Инж. Симеон Симеонов, КИИП- рег.N 05038